## Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «ГАРО»

## Юридический адрес:  121471, г.Москва, 3-й Дорогобужский пер., д. 6, стр. 2

Факт. Адрес: 121471, г.Москва, 3-й Дорогобужский пер., д. 6, стр. 2

## Тел: (495) 258-81-22; факс: (495) 440-69-94 e-mail: zakaz@garo.cc

ИНН    7731451153  КПП   773101001 ОГРН  1137746585900 ОКПО     17831415, ОКАТО  45268569000

Банковские реквизиты :  р/с   40702810138260020184 в Сбербанке России (ПАО) г. Москва,

БИК  044525225 К/с  30101810400000000225

Опросный лист для изготовления окрасочно-сушильной камеры  (ОСК),

ТУ  3670-001-93703763-2006

| № | Перечень основных требований к ОСК | Содержание основных требований к ОСК |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наличие плана и разреза помещения для размещения ОСК в конкретном помещении | Да, см. эскиз |
| 2 | Внутренние размеры ОСК: длина ширина высота | Макс. Размеры зоны под камеру – 3475*1750*2800(Н),мм. Можно и меньше габарит по высоте и длине. |
| 3 | Габариты и конфигурация окрашиваемого изделия | Авиационные детали дисковой формы – диски, тормоза. Размеры от 200*300 до 800*500мм |
| 4 | Вес окрашиваемого изделия | От 10 до 20 кг |
| 5 | Вид энергоносителя: электро дизель газ | электро |
| 6 | Особенности установки ОСК: 1.на приямок 2.на ровный пол: -металлическое основание с въездным пандусом - боковой забор воздуха из ОСК | На ровный пол. |
| 7 | Тип ОСК: тупиковая проходная | тупиковая |
| 8 | Место расположения отопительно-вентиляционной установки относительно въездных ворот в ОСК: слева справа с торца сверху | Сверху (предпочтительно) или с торца. Вытяжной агрегат можно повесить на улицу, на стену здания, расстояние до улицы – 5,000мм. |
| 9 | Способ транспортировки изделий для окраски в ОСК | Ручной на тележке или на колесной раме с подвесом. |
| 10 | Размеры распашных ворот в ОСК | Дверь беспороговая с ориент. световым проемом 1000*1800(Н), мм. или ваш стандартный размер. |
| 11 | Количество дополнительных дверей для обслуживающего персонала | нет |
| 12 | температура сушки изделий | Согласно общепринятым нормам |
| 13 | Типы используемых красок, количество постов окраски в ОСК, максимальный расход краски при окраске с одного поста | Грунт ЭП-0215 Эмаль УР-1301 Эпоксидный грунт, полиуретановая эмаль. Расход 300мл на деталь/слой * 3 слоя. С сушкой слоев. |
| 14 | Наличие автоматической системы пожаротушения : да нет | нет |
| 15 | Дополнительные требования к ОСК | Сендвич-панель: если дешевле на мин.вате, то можно её вместо ППУ. |
| 16 | Способ производства монтажных работ: монтаж шеф-монтаж | Монтаж, можно шеф-монтаж (по согласованию) |
| 17 | Город, где будет установлена ОСК | МО, Жуковский, Наркомвод, 45. |
| 18 | Предполагаемый срок ввода ОСК в эксплуатацию | Лето 2025 |

Директор ООО «________________»                                            Ф.И.О __________________

Подпись, печать, дата